

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ATA DE REUNIÃO Nº 44 – COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** | | |
| Convocado por: Tiago Trindade Hahn | | |
| Data:03.12.2020 | Início: 11:00horas | Fim: 12:00 horas |
| PARTICIPANTE | UNIDADE | CONTATO (TEL E/OU E-MAIL) |
| Scheila Aust | Unidade Cérvico Facial | [scheila.aust@ebserh.gov.br](mailto:scheila.aust@ebserh.gov.br%20) |
| Cátia Simone Griebler Gomes | Unidade de Diagnóstico por Imagem | [catia.gomes@ebserh.gov.br](mailto:catia.gomes@ebserh.gov.br) |
| Tiago Trindade Hahn | Unidade de Diagnóstico por Imagem | tiago.hahn@ebserh.gov.br |
| Tasso Hamm Lucas | DivGP (Segurança do Trabalho) | tasso.lucas@ebserh.gov.br |
| Márcio André Anzoategui | DivGP (Segurança do Trabalho) | marcio.anzoategui@ebserh.gov.br |
| Leo Fabrício Pereira | Setor de Engenharia Clínica | [leo.pereira@ebserh.gov.br](mailto:leo.pereira@ebserh.gov.br) |
| André Lucas Maffissoni | Unidade de Cirurgia, RPA e Esterilização | andre.maffissoni@ebserh.gov.br |
| PAUTAS | | |
| 1. Assinatura das Atas anteriores (Rubricar ao lado do nome na Ata); | | |
| 1. Retorno sobre os assuntos pautas anteriores:  * Posicionamento equipe de enfermagem na sala de procedimentos intervencionistas x utilização dosimetria individual: Continua sendo analisado. * Sistema de controle de exposição médica - pacientes grávidas​; Anamnese mulheres grávidas UDI. Em fase de implantação: 1) Pacientes da emergência, retorna para rever o pedido. 2) Pacientes eletivos, será consultado o médico – radiologia da UDI que definirá o fluxo a ser seguido. * Procedimentos de CPRE arco em C centro cirúrgico: ainda é preciso ser obtida dosimetria do procedimento realizado com o arco em “c”. | | |
| 1. Descarte equipamentos de Raios X: Toda baixa patrimonial, transferência ou descarte de equipamentos emissores de raios x no HU-UFSC deve ser comunicado à CPR formalmente. | | |
| 1. Revisão Regimento interno (Estatuto) da Comissão: foi retirada de pauta, pois não houve tempo de discutir. | | |
| 5. Outras que surgirem:  - Observação: Não compareceu no dia da reunião nenhum representante da DSST, Direção Geral, Técnicos em Radiologia e hemodinâmica (Titular justificado). | | |
| ITENS DE AÇÃO | | |
| TAREFAS A SEREM CUMPRIDAS | RESPONSÁVEL | PRAZO FINAL |
| Enviar SEI para a direção e patrimônio sobre obrigatoriedade de comunicação formal prévia da baixa patrimonial e descarte de equipamentos emissores de raios x no HU-UFSC à CPR. | Tiago Trindade Hahn | 11.03.2021 |
| PRÓXIMA REUNIÃO | | |
| Data:11.03.2021 às 10:30 hrs | Local: Sala de aula da Unidade de Diagnóstico por Imagem (UDI) | |
|  |  |  |