

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ATA DE REUNIÃO Nº 45 – COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** | | |
| Convocado por: Tiago Trindade Hahn | | |
| Data:25.03.2021 | Início: 10:30horas | Fim: 12:00 horas |
| PARTICIPANTE | UNIDADE | CONTATO (TEL E/OU E-MAIL) |
| Scheila Aust | Unidade Cérvico Facial | [scheila.aust@ebserh.gov.br](mailto:scheila.aust@ebserh.gov.br%20) |
| Cátia Simone Griebler Gomes | Unidade de Diagnóstico por Imagem | [catia.gomes@ebserh.gov.br](mailto:catia.gomes@ebserh.gov.br) |
| Tiago Trindade Hahn | Unidade de Diagnóstico por Imagem | tiago.hahn@ebserh.gov.br |
| Tasso Hamm Lucas | DivGP (Segurança do Trabalho) | tasso.lucas@ebserh.gov.br |
| Isabel Lohn | Unidade de Diagnóstico por Imagem | isabel.lohn@ebserh.gov.br |
| PAUTAS | | |
| 1. Assinatura das Atas anteriores (Rubricar ao lado do nome na Ata); | | |
| 1. Retorno sobre os assuntos pautas anteriores:  * Cronograma próximas reuniões ordinárias 2021: Julho 29.07.2021 Novembro 25.11.2021; * Situação compra dos EPIs para as Unidades USC, UDI e UCRC; Existe um pregão em andamento para compra dos EPIs radiológicos. Contudo há a preocupação em possíveis itens desertos/cancelados em julgamento devido à grande maioria dos fornecedores não possuírem Certificado de Aprovação (CA) em seus materiais. Em caso de itens desertos/cancelados em julgamento uma alternativa seria a compra direta. * Descarte equipamentos de Raios X: no dia 07.01.2021 foi enviado Processo SEI para a direção e patrimônio sobre obrigatoriedade de comunicação formal prévia da baixa patrimonial e descarte de equipamentos emissores de raios x no HU-UFSC à CPR. * Situação dos equipamentos de raios X recolhidos do HU: enviar despacho via Processo SEI para Superintendente e Unidade de patrimônio solicitando esclarecimento quanto ao destino e a baixa da responsabilidade técnica dos equipamentos de mamografia, Raios X Telecomandado entre outros equipamentos emissores de radiação X que foram dado baixa patrimonial.   Conforme a Nota Técnica DIVS N° 003/2018*“A desativação do equipamento de Raios-X deve ser comunicada junto à vigilância sanitária competente, por escrito pelo responsável legal, com baixa de responsabilidade técnica pelo equipamento e com notificação sobre o destino final a ser dado ao equipamento.”*   * Reuniões por chamada de vídeo? Meio eletrônico? Microsoft Teams. Foi discutido e aprovado a reunião ocorrer de forma mista, presencial e por meio eletrônico. Necessitando o local presencial ser na sala Rute para uso da estrutura e disponibilização do Microsoft Teams. * Posicionamento equipe de enfermagem na sala de procedimentos intervencionistas: O encaminhamento deve iniciar com a formalização das colaboradoras via Processo SEI, foi ressaltada a necessidade da presença de um membro da Unidade do Sistema Cardiovascular/Hemodinâmica na Comissão de Proteção Radiológica para discussão do assunto. | | |
| 1. Revisão Regimento interno (Estatuto) da Comissão: Será enviada aos componentes da CPR para revisão a nova versão do regimento com as retificações e sugestões da Unidade de Planejamento, para retorno com as considerações na próxima reunião. | | |
| 4. Outras que surgirem:  - Observação: Não compareceu no dia da reunião nenhum representante da DSST, Direção Geral, Técnicos em Radiologia, UCRC e hemodinâmica . | | |
| ITENS DE AÇÃO | | |
| TAREFAS A SEREM CUMPRIDAS | RESPONSÁVEL | PRAZO FINAL |
| Enviar despacho via Processo SEI para Superintendente e Unidade de patrimônio solicitando esclarecimento quanto ao destino e a baixa da responsabilidade técnica dos equipamentos de mamografia, Raios X Telecomandado entre outros equipamentos emissores de radiação X que foram dado baixa patrimonial. | Tiago | 29.07.2021 |
| Será enviada aos componentes da CPR para revisão a nova versão do regimento com as retificações e sugestões da Unidade de Planejamento, para retorno com as considerações na próxima reunião. | Componentes da CPR | 29.07.2021 |
| PRÓXIMA REUNIÃO | | |
| Data:29.07.2021 às 10:30 hrs | Local: Sala de aula da Unidade de Diagnóstico por Imagem (UDI) | |
|  |  |  |