

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 48 – COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** | | |
| Convocado por: Tiago Trindade Hahn | | |
| Data: 12.05.2022 | Início: 10:30 horas | Fim: 12:00 horas |
| PARTICIPANTE | LOTAÇÃO | CONTATO (TEL E/OU E-MAIL) |
| Scheila Aust | Unidade De Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB) | [scheila.aust@ebserh.gov.br](mailto:scheila.aust@ebserh.gov.br%20) |
| Tiago Trindade Hahn | Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE) | tiago.hahn@ebserh.gov.br |
| Tasso Hamm Lucas | Unidade De Saúde Ocupacional E Segurança Do Trabalho (USOST) | tasso.lucas@ebserh.gov.br |
| Isabel Lohn | Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE) | isabel.lohn@ebserh.gov.br |
| Leo Fabrício Pereira | Setor de Engenharia Clínica (STEC) | leo.pereira@ebserh.gov.br |
| André Lucas Maffissoni | Unidade De Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME) | andre.maffissoni@ebserh.gov.br |
| Márcio Andre Anzoategui | Unidade De Saúde Ocupacional E Segurança Do Trabalho (USOST) | marcio.anzoategui@ebserh.gov.br |
| PAUTAS | | |
| 1. Assinatura das Atas anteriores; Assinatura **Ata - SEI ATA nº 47 (15660184)** Processo SEI 23820.007744/2021-30. Faltam assinar:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Tasso Hamm Lucas | Unidade De Saúde Ocupacional E Segurança Do Trabalho (USOST) | tasso.lucas@ebserh.gov.br | | Isabel Lohn | Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE) | isabel.lohn@ebserh.gov.br | | Leo Fabrício Pereira | Setor de Engenharia Clínica (STEC) | leo.pereira@ebserh.gov.br | | Márcio André Anzoategui | Unidade De Saúde Ocupacional E Segurança Do Trabalho (USOST) | marcio.anzoategui@ebserh.gov.br | | | |
| 2. Retorno sobre os assuntos pautas anteriores:  2.1 Convocação e atualização dos integrantes Comissão de Proteção Radiológica conforme o ITEM 1 do Anexo Auto de intimação n. 1948.2021 ([18748550](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32117542&id_procedimento_atual=33707809&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004662&infra_hash=6c633e563eb6d1b01c604f15ffd8b9dbc0c69608ebfe3cf488f9a99817b494de)) do Processo SEI 23820.000078/2022-90; *“****Ata de constituição do Comitê de Gerenciamento de Riscos em Radiologia Diagnóstica ou intervencionista, integrado por, no mínimo, todos os responsáveis técnicos dos setores de radiologia diagnóstica ou intervencionista, todos os supervisores de proteção radiológica, quando couber, representantes dos membros da equipe e um representante da direção****”;* Foi enviada a solicitação da convocação dos membros através do Processo SEI 23820.003151/2022-85 no dia 14.03.2022. Até o presente não houve retorno e respectiva convocação publicada em portaria.  2.2 Demandas trazidas pelos membros da CPR referente as suas respectivas lotações ou outro local. Demandas pendentes quanto a proteção radiológica nas Unidades/Lotações membros CPR. Ninguém relatou nenhuma nova demanda.  2.3 Situação compra dos EPIs para as Unidades USC e UBCME.  Em relação ao conjunto saia colete de tamanho pequeno foi encaminhado dia 14.03.2022 Processo SEI nº 23820.012063/2021-93 para providências da Superintendência. Foram revisadas as especificações dos conjuntos saia coletes de tamanho M (Médio) e P (Pequeno), e foi solicitada a padronização para compra de aventais com proteção anterior de tamanho P (Pequeno).  2.4 O responsável pela Unidade do sistema Cardiovascular deve restringir a quantidade máxima de colaboradores que participam dos procedimentos intervencionistas que devem ser em acordo com o número de equipamentos de proteção radiológica disponíveis na área. Os colaboradores da Unidade devem ser informados dessa restrição. Foi enviado Processo SEI 23820.012059/2021-25 no dia 14.03.2022. | | |
| 3. Cronograma reuniões 2022 (A definir após a atualização dos componentes da nova gestão 2022/2024) | | |
| 4. IOEs obrigatoriedade utilização dosimetria individual durante jornada de trabalho e em áreas controladas. Foi relatado durante a reunião que qualquer pessoa que permaneça em área controlada deve fazer utilização da dosimetria individual. Foi informado que o Hospital foi autuado pela vigilância sanitária municipal durante a última visita, necessitando diversas medidas para garantir o uso pelos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos. | | |
| 5. Ausência do sistema da administração hospitalar (Legado) tem levantado preocupação da Comissão de Proteção Radiológica por trazer possíveis necessidade de repetição de exames, uma vez que o cadastro dos exames está tendo que ser realizado manualmente. Enviar processo SEI para ciência da Superintendência do aumento de erros de cadastro manual e auxílio na brevidade da substituição do sistema para ativação da ferramenta worklist. | | |
| 6. Utilização saiotes plumbíferos móvel e fixo Centro Cirúrgico. Durante a reunião foi reforçada a recomendação da utilização dos EPCs sobre o uso dos saiotes plumbíferos móvel e fixo nas salas do Centro Cirúrgico durante os procedimentos com o equipamento arco em C. | | |
| 7. Revisão Programa de Proteção Radiológica e Programa de Garantia de Qualidade” e disponibilização no site da instituição. A revisão dos Programas deverá ser realizada após a convocação dos Responsáveis Técnicos do Centro cirúrgico, Hemodinâmica, odontologia e Radiologia. | | |
| 8. A partir do presente momento só serão realizadas reuniões da Comissão de Proteção Radiológica após a convocação dos responsáveis técnicos conforme solicitação através do Processo SEI 23820.003151/2022-85 enviado no dia 14.03.2022 | | |
| 8. Outras que surgirem:  - Observação: Não compareceu no dia da reunião nenhum representante da DSST, Supervisor das Técnicas Radiológicas (SART), Hemodinâmica e Direção Geral. | | |
| ITENS DE AÇÃO | | |
| TAREFAS A SEREM CUMPRIDAS | RESPONSÁVEL | PRAZO FINAL |
| Verificar se algum material importado possui conformidade com os mesmos requisitos que o Certificado de Aprovação. | Tasso/Leo Fabrício | Para a próxima reunião |
| Verificar se foi disponibilizado no site do HU UFSC os programas de proteção radiológica (PPR) e garantia de qualidade (PGQ). | Scheila/Isabel | Para a próxima reunião |
| Enviar processo SEI para ciência da Superintendência do aumento de erros devido ao cadastro manual dos pacientes e auxílio na brevidade da substituição do sistema para ativação da ferramenta worklist. | Tiago | Para a próxima reunião |
| Solicitar no USOST a data de início das auditorias periódicas de uso de dosímetro individual. | Tasso | Para a próxima reunião |
| Elaboração de formulário de inspeção para fiscalização nas áreas controladas. Utilização dosimetria individual, sinalização luminosa vermelha em funcionamento, sinalizações de advertência, EPIs, EPCs.... | Tasso/Tiago | Para a próxima reunião |
| PRÓXIMA REUNIÃO | | |
| Data: A definir após a convocação dos novos componentes. Gestão 2022/2024 | Local: Sala Serviço de Proteção Radiológica/UDIDE/Microsoft Teams | |
|  |  |  |