

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 50 – COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (CPR)** | | |
| **Convocado por:** Tiago Trindade Hahn | | |
| **Data:** 08.09.2022 | **Início:** 10:30 horas | **Fim:** 12:00 horas |
| **PARTICIPANTE** | **LOTAÇÃO** | **CONTATO (TEL E/OU E-MAIL)** |
| Tiago Trindade Hahn (Presencial) | Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE) | tiago.hahn@ebserh.gov.br |
| Tasso Hamm (Presencial) | Unidade De Saúde Ocupacional E Segurança Do Trabalho (USOST) | Tasso.lucas@ebserh.gov.br |
| Leo Fabrício Pereira (Microsoft Teams) | Setor de Engenharia Clínica (STEC) | leo.pereira@ebserh.gov.br |
| Daniel Baldoino De Souza (Microsoft Teams) | Setor de Engenharia Clínica (STEC) | daniel.souza@ebserh.gov.br |
| Gilberto do Nascimento Galego (Microsoft Teams) | Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE) | gilberto.galego@ebserh.gov.br |
| **PAUTAS** | | |
| 1. Cronograma reuniões 2022 (A definir após a atualização dos componentes da nova gestão 2022/2024). Após findado o prazo definido, nenhum membro da CPR enviou possíveis sugestões ou retificações, estando assim aprovado o cronograma das reuniões Gestão 2022/2024 pela CPR. O documento será inserido no Processo SEI 23820.007744/2021-30 devendo ser assinado pelos membros da CPR. | | |
| 2. Retorno sobre os assuntos pautas anteriores:  2.1 Elaboração de formulário de inspeção para fiscalização nas áreas controladas. Utilização dosimetria individual, sinalização luminosa vermelha em funcionamento, sinalizações de advertência, EPIs, EPCs....  Está em fase de elaboração. O Formulário para autoinspeção para Radiografia Médica já foi concluído, falta ainda elaborar Formulário de inspeção para a hemodinâmica, centro cirúrgico e odontologia.  2.2 Verificar se algum material de proteção radiológica individual importado possui conformidade com os mesmos requisitos que o Certificado de Aprovação. Leo relatou que ainda não foi possível analisar. Tasso relatou que não identificou nenhum fornecedor com tal certificação.  2.3 Solicitar no USOST a data de início das auditorias periódicas de uso de dosímetro individual. Tasso que havia ficado de verificar não está presente na reunião. A periodicidade de apresentação dos relatórios finais das autoinspeções deverá ser semestral. Previsão de início das inspeções Dezembro de 2022. | | |
| 3. Durante a reunião foi sugestionado realizar a reunião presencial na Sala Rute. Será agendada a sala Rute em acordo com as datas do cronograma da Gestão 2022 e 2024, continuará sendo híbrida, visto que a sala em questão possui estrutura para tal. A reunião ocorreu no dia sugestionado, 08/09/2022, forma híbrida, presencial e Microsoft Teams. | | |
| 4. Nova atualização membros da CPR? Retificação Portaria-SEI nº 137/2022/SUPERINTENDÊNCIA/HU-UFSC, nome do Roberto Lodeiro Muller está incorreto, Tasso irá para outro HU da EBSERH e a Scheila Aust responsável pela Radiologia Odontológica do HU UFSC/EBSERH está como suplente. Maria Inês relatou que foi acordado no Núcleo de Odontologia Hospitalar que a Scheila seria a Titular e ela a Suplente. Scheila também seria a Responsável Técnica (RT) do serviço. Cristiane Mendez relatou para fazermos um despacho no processo SEI, 23820.003151/2022-85, o qual foi solicitado a portaria, indicando as alterações. Tasso recomendou aguardar a chegada do novo Engenheiro Segurança do Trabalho, que será membro desta Comissão. | | |
| 5. Exclusão utilização dosimetria de extremidade (Pulseira). Por não ser exigido em legislação Estadual de SC e nacional/ANVISA, por não haver doses registradas nos relatórios mensais que justifiquem o uso, por muitos colaboradores não fazerem o uso e não terem o conhecimento para utilização adequada, por muitos colaboradores não participarem do Curso de Radiologia Diagnóstica e Intervencionista obrigatório e disponibilizado pela instituição, que está ocorrendo no período de agosto a dezembro de 2022, foi deliberado e definido em reunião que não serão mais fornecidos dosímetros de extremidade (Pulseira). Caso seja verificada a necessidade da utilização desses monitores por parte de algum, será deliberado novamente deliberado nas reuniões da CPR. | | |
| 13. Outras que surgirem:  - Observação: Não compareceu/participou no dia da reunião nenhum representante da Divisão de Saúde e Segurança do Trabalho (DSST) da UFSC, Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)/Direção Geral HU UFSC, Unidade De Oftalmologia, Otorrinolaringologia E Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB) e Unidade De Bloco Cirúrgico e Processamento De Material Esterilizado (UBCME). | | |
| **ITENS DE AÇÃO** | | |
| **TAREFAS A SEREM CUMPRIDAS** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO FINAL** |
| Enviar um despacho no processo SEI 23820.003151/2022-85 o qual foi solicitado a portaria, indicando as alterações. | Cátia | Próxima reunião ordinária |
| Elaboração de formulário de inspeção para fiscalização nas áreas controladas radiação ionizante, hemodinâmica, centro cirúrgico e odontologia | Novo Engenheiro Segurança Trabalho /Fernanda/Tiago | Próxima reunião ordinária |
| **PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA** | | |
| **REUNIÃO ORDINÁRIA**: 24.11.2022 | Local: Sala A Rute/Microsoft Teams | |
|  |  |  |